Město Přimda

náměstí Republiky 112

348 06 Přimda

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany ovzduší

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Vyřizuje:	Ing. Zdeněk Fildán,

ENVI GROUP s.r.o.

Příčná 2186, 347 01 Tachov

Telefon:	606 638 325

e-mail:		info@envigroup.cz

Datum:		26.8.2013

Věc:	Žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

1.1	Identifikační údaje provozovatele

Provozovatel:

název:	Město Přimda

forma:	obec

sídlo:	náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

IČ:	00260118

Podpis statutárního zástupce:	 	________________________

Miloslav Kunt, starosta

Umístění zdroje znečišťování ovzduší:

Název provozovny:	Město Přimda – kotelna základní škola

IČP:			321502082

Adresa:			Školní 263, 348 06 Přimda

Kraj: 			Plzeňský

1.2	Dosavadní rozhodnutí, soupis všech zdrojů

1.2.1	Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů vydaných podle zákona o ovzduší

Rozhodnutí – povolení k trvalému provozu nebylo dohledáno.

1.2.2	Soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů a výduchů

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | příkon či kapacita | kategorie zdroje dle přílohy č. 2 zákona |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotel K1, Viessmann Paromat Simplex PS057 | 001 | tepelný příkon: 0,625 MW | 1.1 |
| Kotel K2, Viessmann Paromat Simplex PS057 | 002 | tepelný příkon: 0,625 MW | 1.1 |

1.3	Projektová dokumentace pro příslušné územní a stavební řízení, jiná obdobná dokumentace

Technická dokumentace s podrobným popisem zdrojů je uvedena v příloze.

Protokol z posledního autorizovaného měření emisí je uveden v příloze.

1.4	Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje, zejména pak látky způsobující pachový vjem

Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší:

- tuhé znečišťující látky,

- oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý,

- oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý,

- oxid uhelnatý.

Znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem:

Žádné.

Informace o stávajících emisích:

Vypouštěné znečišťující látky a jejich množství jsou uvedeny v souhrnné provozní evidenci, která je uvedena v příloze.

1.5	Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší

1.5.1	Zdroje 001 a 002

Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší se provádí autorizovaným měřením. Specifické emisní limity jsou stanoveny ve vyhlášce 415/2012 Sb. pro tyto látky:

Specifické emisní limity platné do 31. prosince 2017

plynné palivo, celkový tepelný příkon >1 – 5 MW:

| látka | SO2 | NOx | TZL | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL mg/m3 | - | 200 | - | 100 |

Seznam navržených látek, u kterých se bude provádět zjišťování úrovně znečišťování ovzduší s uvedením způsobu zjišťování:

- CO – autorizované měření emisí

- NOx – autorizované měření emisí

Interval měření: 1x za 3 roky

Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro jednorázová měření emisí znečišťujících látek:

Podrobné informace o umístění měřících míst jsou uvedeny v technické dokumentaci v příloze (bod 4.3 Technické dokumentace).

1.6	Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, pro který je povinnost mít zpracován PŘ

Zdroj nemá povinnost zpracování provozního řádu.

1.7	Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3 (smogová situace)

Nejedná se o zdroj § 10 odst. 3 zákona 201/2012 Sb.

Přílohy:

Technická dokumentace zdrojů znečišťování ovzduší

Souhrnná provozní evidence

Protokol z měření emisí